## Klimaattoets uitleg
Welkom in de klimaattoets
Deze klimaattoets bestaat uit verschillende tabbladen. Begin bij het tabblad Samenvat en score. Vul hier de locatie, het project, de datum en de naam van degene die de toets invult in.
Ga vervolgens naar het tabblad wateroverlast. Vul in kolom A in of het inrichtingsaspect meegenomen moet worden in de klimaattoets door het een nummer 1 tot 4 te geven. Door dit te doen zullen de gekozen inrichtingsaspecten een heldere gele kleur krijgen.
Vul in Kolom H tot K de grenswaarden en de wegingsfactororen in die de gemeente of het waterschap stelt. Doe het zelfde bij de tabbladen Hitte en Droogte.
Ga naar het tabblad klimaattoets wateroverlast en vul hier kolom I in met de waarden die in het projectontwerp komen. De individuele ontwerpnormen ontvangen nu een cijfer van 1-4 en een daarbij behorende kleur. Onder aan wordt ook de totaalscore berekend.
Doe dit ook voor de tabbladen klimaattoets hitte en klimaattoets wateroverlast.
Ga vervolgens naar het tabblad samenvat en score om de totale score af te lezen*
In de tabbladen na Wateroverlast, Hitte en Droogte staat in kolom V een link naar voorbeelden van mogelijke klimaatadaptieve maatregelen.
| Wateroverlast |  |  | Droogte | Hitte
Deze Klimaattoets 1.0 is tot stand gekomen binnen een consportium van de volgende partners: Tauw, Deltares, WeR, gemeenten Breda/Den Bosch/Eindhoven/Helmond/Oss/Tilburg, waterschappen Aa en Maas, de Dommel, Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant, Citaverde en HAS Hogeschool.
Financiering van dit project is mogelijk gemaakt door investeringen van genoemde partners en cofinanciering van het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving.

## Versie beheer
Wat is er veranderd
Datum | Verandering
2018-06-22 | Blad 'klimaattoets wateroverlast/hitte/droogte' is ingekort
2018-06-26 | Vooblad 'klimaattoets uitleg' toegevoegd
2018-06-27 | Link naar ontwerpnormen toegevoegd
2018-09-20 | Voorbbeelden toegevoegd
2018-10-02 | Concept klaar

## Samvat en score
Vul in:
Locatie
project/variant
datum
ingevuld door:
Onderdeel | Score: | Ontwerpnorm 1 | Ontwerpnorm 2 | Ontwerpnorm 3 | Ontwerpnorm 4
Wateroverlast | 1.0909 | 1 | 1 | 2 | 2
Hitte | 2.1429 | 3 | 3 | 1
Droogte | 1.6667 | 1 | 2 | 2
Score overall | 1.6335

## Klimaattoets Wateroverlast
|  |  | Locatie | 0
|  |  | project/variant | 0 |  |  | Thema Wateroverlast
|  | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |  | 6 |  | 10 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 11
|  | Thema | Doel | Ontwerpnorm | Inrichtingsapsecten | Analysevragen (Indicatoren)* | Antwoord | Eenheid* | Score | Wegingsfactor |  |  | Niet acceptabel | Grenswaarde Matig | Grenswaarde richtlijn | Grenswaarde best | Link naar berekeningswijze | Link naar voorbeelden |  | operator
W1 | 1 | Wateroverlast | Voorkomen van wateroverlast en -schade | Voldoende waterberging voor extreme neerslag (boven- en ondergrondse voorziening, oppervlak groen en oppervlak verharding tot aan dorpel woningen) | Voorkomen van wateroverlast en -schade | Hoeveel millimeter beschikbare ondergrondse en bovengrondse waterberging is er? (Gemeente geeft voorkeur ondergrond/bovengrond aan) | 40 | mm | 1 | 50 | 50 | 1 |  | 40 | 60 | 100 |  | 1 |  | > | 1
[13 empty] | 0 | 1 | 2 | 3
w2 | 1 | Wateroverlast | Voorkomen van overlast en schade | Voldoende hoogteverschil tussen dorpel van woningen en straatpeil | Voorkomen van overlast en schade | Hoeveel hoogteverschil zit er tussen panden (dorpel)/objecten en straatpeil? | 18 | cm | 1 | 10 | 10 | 1 |  | 15 | 25 | 35 |  | 2 |  | >
[13 empty] | 0 | 1 | 2 | 3
w3 | 1 | Wateroverlast | Bereikbaarheid hoofdwegen garanderen (ambulances etc.) | Voorkomen dat bij een extreme bui (1/100) een te grote waterdiepte ontstaat op hoofdwegen. | Bereikbaarheid hoofdwegen garanderen (ambulances etc.) | Wat is de maximale waterdiepte op hoofdwegen? (één rijstrook van de weg) | 10 | cm | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 15 | 10 | 5 |  | 4 |  | <
[13 empty] | 0 | 1 | 2 | 3
w4 | 1 | Wateroverlast | Voorkomen van overlast en schade | Waterberging met voldoende leegloop ten behoeve van de beschikbare berging van een vervolg bui | Voorkomen van overlast en schade | Welke snelheid heeft de leegloop van de berging? | 0.75 | mm/uur | 2 | 5 | 10 | 2 |  | 0.4 | 0.6 | 0.8 |  | 5 |  | >
[13 empty] | 0 | 1 | 2 | 3
[7 empty] | Totaalscore |  | 1.0909 | 66 | 72 | 1

## Klimaattoets Hitte
|  | Locatie | 0
|  | project/variant | 0 |  |  | Thema Hitte
| 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |  | 6 |  | 10 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 11
| Thema | Doel | Ontwerpnorm | Inrichtingsapsecten | Analysevragen (Indicatoren)* | Antwoord | Eenheid* | Score | Wegingsfactor |  |  | Niet acceptabel | Grenswaarde Matig | Grenswaarde richtlijn | Grenswaarde best | Link naar berekeningswijze | Link naar voorbeelden | operator
h1 | Hitte | Straten leefbaar/aantrekkelijk door beperken hitte | Creëren van schaduw op het gedeelte waar mensen lopen of zitten. Voorbeelden: Trottoir of bankjes | #REF! | Hoe veel schaduw valt op het gedeelte waar mensen lopen/zitten? (trottoir, bankjes) | 50 | % | 3 | 30 | 90 | 3 |  | 10 | 30 | 50 |  | 1 | >
[12 empty] | 0 | 1 | 2 | 3
h2 | Hitte | Beperken waterkwaliteitsproblemen door hitte of hittemaatregelen | Creëren van doorstroommogelijkheden in aanwezige oppervlakte water | #REF! | Hoeveel toevoer van vers water vindt er plaats? | 0.2 | mm/dag | 3 | 10 | 30 | 3 |  | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 5 | >
[12 empty] | 0 | 1 | 2 | 3
h3 | Hitte | Beperken luchtkwaliteitsproblemen | Creëren open ruimtes ten behoeve van ventilatiemogelijkheid | #REF! | Is er rekening gehouden met de mogelijkheid tot verplaatsing van lucht? | 0 | Ja = 1 Nee = 0 | 1 | 30 | 30 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 4 | >
[12 empty] | 0 | 1 | 2 | 3
[6 empty] | Totaalscore |  | 2.1429 | 70 | 150 | 1

## Klimaattoets Droogte
|  | Locatie | 0
|  | project/variant | 0 |  |  | Thema Droogte
| 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |  | 6 |  | 10 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 11
| Thema | Doel | Ontwerpnorm | Inrichtingsapsecten | Analysevragen (Indicatoren)* | Antwoord | Eenheid* | Score | Wegingsfactor |  |  | Niet acceptabel | Grenswaarde Matig | Grenswaarde richtlijn | Grenswaarde best | Link naar berekeningswijze | Link naar voorbeelden | operator
d1 | #REF! | In droge en zeer droge jaren (minimaal) de peilfluctuatie van het grondwater niet verder toe te laten nemen ten opzichte van een gemiddeld jaar om schade aan vegetatie, infrastructuur en bebouwing te voorkomen | Creëren van berging voor neerslagwater in de bodem | #REF! | Hoeveel neerslagwater wordt er op jaarbasis geborgen/geïnfiltreerd in de bodem? | 50 | % | 1 | 30 | 30 | 1 |  | 40 | 75 | 90 |  | 1 | >
[12 empty] | 0 | 1 | 2 | 3
d2 | #REF! | Waterberging | Beperken van afvoer neerslagwater naar regionaal watersysteem | #REF! | Hoeveel % van de neerslag wordt afgevoerd via het regionaal watersysteem? | 27 | % | 2 | 30 | 60 | 2 |  | 40 | 30 | 20 |  | 3 | <
[12 empty] | 0 | 1 | 2 | 3
d3 | #REF! | Neerslag berging met vegetatie | Creëren van lager gelegen onverharde delen in projectgebied, waar verharde oppervlakten op kunnen afwateren | #REF! | Op hoeveel procent onverhard oppervlak kunnen verharde oppervlakten afwateren? | 50 | % | 2 | 30 | 60 | 2 |  | 10 | 35 | 75 |  | 6 | >
[12 empty] | 0 | 1 | 2 | 3
[6 empty] | Totaalscore |  | 1.6667 | 90 | 150 | 1

## Wateroverlast
in project? | code | Thema | Doel | Ontwerpnorm | Analysevragen (Indicatoren) | Eenheid | Grenswaarde matig | Richtlijn | Grenswaarde Best | wegingsfactor | operator | Link naar berekeningswijze | Link naar voorbeelden
1 | w1 | Wateroverlast | Voorkomen van wateroverlast en -schade | Voldoende waterberging voor extreme neerslag (boven- en ondergrondse voorziening, oppervlak groen en oppervlak verharding tot aan dorpel woningen) | Hoeveel millimeter beschikbare ondergrondse en bovengrondse waterberging is er? (Gemeente geeft voorkeur ondergrond/bovengrond aan) | mm | 40 | 60 | 100 | 50 | > |  | 1
2 | w2 | Wateroverlast | Voorkomen van overlast en schade | Voldoende hoogteverschil tussen dorpel van woningen en straatpeil | Hoeveel hoogteverschil zit er tussen panden (dorpel)/objecten en straatpeil? | cm | 15 | 25 | 35 | 10 | > |  | 2
|  | Wateroverlast | Voorkomen schade aan kritieke objecten en infrastructuur | Voldoende hoogteverschil tussen objecten die droog dienen te blijven en laagste peil richting een lager gelegen gebied waar het water 'vrij' kan afstromen (park, weiland, oppervlakte water) | Hoeveel hoogteverschil zit er tussen panden (dorpel)/object en waterpeil? | cm | 0 | 10 | 15 | 30 | > |  | 3
3 | w3 | Wateroverlast | Bereikbaarheid hoofdwegen garanderen (ambulances etc.) | Voorkomen dat bij een extreme bui (1/100) een te grote waterdiepte ontstaat op hoofdwegen. | Wat is de maximale waterdiepte op hoofdwegen? (één rijstrook van de weg) | cm | 15 | 10 | 5 | 1 | < |  | 4
4 | w4 | Wateroverlast | Voorkomen van overlast en schade | Waterberging met voldoende leegloop ten behoeve van de beschikbare berging van een vervolg bui | Welke snelheid heeft de leegloop van de berging? | mm/uur | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 5 | > |  | 5
|  | Grondwateroverlast | Vergroten ontwateringsdiepte | Vergroten van de ontwateringsdiepte | Wat is de ontwateringsdiepte? In cm onder maaiveld | cm |  |  |  |  | > |  | 6
|  | Wateroverlast | Voorkomen van overlast en schade | Vergroten van de herhalingstijd voor overlast in woningen | Bij welke herhalingstijd is er wateroverlast in de woningen? | jaren |  |  |  |  | > |  | 7
|  | Wateroverlast | Voorkomen van overlast en schade | Voldoende mogelijkheid voor afvoer van regenwater richting oppervlakte water | Wat is de continue afvoercapaciteit? 60/75 liter per seconde per hectare | l/s/ha |  |  |  |  | > |  | 8

## Hitte
in project? | code | Thema | Doel | Ontwerpnorm | Analysevragen (Indicatoren) | Eenheid | Grenswaarde matig | Richtlijn | Grenswaarde Best | wegingsfactor | operator | Link naar berekeningswijze | Link naar voorbeelden
1 | h1 | Hitte | Straten leefbaar/aantrekkelijk door beperken hitte | Creëren van schaduw op het gedeelte waar mensen lopen of zitten. Voorbeelden: Trottoir of bankjes | Hoe veel schaduw valt op het gedeelte waar mensen lopen/zitten? (trottoir, bankjes) | % | 10 | 30 | 50 | 30 | > |  | 1
|  | Hitte | Wijk leefbaar/aantrekkelijk | Creëren van koele plek (supermarkt, park, winkelcentrum) bij niet halen van maximale afstand tot koele plek. | Wat is de afstand tot koele plek? | m | 1000 | 500 | 300 | 20 | < |  | 2
|  | Hitte | Beperken hitte 's nachts | Plaatsen van groen in plangebied ter bevordering van de afkoeling tijdens de nacht | Hoeveel percentage groen is er in het plangebied? | % |  |  |  |  | > |  | 3
3 | h3 | Hitte | Beperken luchtkwaliteitsproblemen | Creëren open ruimtes ten behoeve van ventilatiemogelijkheid | Is er rekening gehouden met de mogelijkheid tot verplaatsing van lucht? | Ja = 1 Nee = 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | > |  | 4
2 | h2 | Hitte | Beperken waterkwaliteitsproblemen door hitte of hittemaatregelen | Creëren van doorstroommogelijkheden in aanwezige oppervlakte water | Hoeveel toevoer van vers water vindt er plaats? | mm/dag | 0 | 0.1 | 0.2 | 10 | > |  | 5
|  | Hitte | Beperking Hitte | Plaatsen van groen in plangebied en beperken van verharding; 10-15% minder verharding dan de oude situatie. | Hoeveel % minder verharding is er in nieuwe situatie t.o.v. oude situatie? | % | 1 | 5 | 10 | 20 | > |  | 6
|  | Hitte/Waterkwaliteit | Verbeteren waterkwaliteit/ beperking hitte | Creëren van schaduw op oppervlakte water | Hoeveel percentage van het wateroppervlak is beschaduwd? | % |  |  |  | 5 | > |  | 7
|  | Hitte | Groen in water (Werkend ecosysteem) | Bevorderen van groei van waterplanten in oppervlaktewater | ? |  |  |  |  | 2 |  |  | 8
|  | Hitte | Beperken albedo effect | Creëren van lichtgekleurde oppervlakte tov donker gekleurde oppervlakten | Wat is het gemiddelde reflectievermogen? | % | 0 | 25 | 50 | 20 | > |  | 9

## Droogte
in project? | code | Thema | Doel | Ontwerpnorm | Analysevragen (Indicatoren) | Eenheid | Grenswaarde matig | Richtlijn | Grenswaarde Best | wegingsfactor | operator | Link naar berekeningswijze | Link naar voorbeelden
1 | d1 | Droogte | In droge en zeer droge jaren (minimaal) de peilfluctuatie van het grondwater niet verder toe te laten nemen ten opzichte van een gemiddeld jaar om schade aan vegetatie, infrastructuur en bebouwing te voorkomen | Creëren van berging voor neerslagwater in de bodem | Hoeveel neerslagwater wordt er op jaarbasis geborgen/geïnfiltreerd in de bodem? | % | 40 | 75 | 90 | 30 | > |  | 1
|  | Droogte | Vergroten infiltratie in de bodem | Creëren van berging voor neerslagwater in de bodem | Van welk deel van het oppervlak kan water in de bodem infiltreren? | % | 15 | 40 | 60 | 50 | > |  | 2
2 | d2 | Droogte | Waterberging | Beperken van afvoer neerslagwater naar regionaal watersysteem | Hoeveel % van de neerslag wordt afgevoerd via het regionaal watersysteem? | % | 40 | 30 | 20 | 30 | < |  | 3
|  | Droogte | Behoud grondwater | Beperken van afvoer van grondwater via het regionaal- of afvalwaterwatersysteem | Hoeveel mm wijkt de GW stand af van gewenste GW stand? | mm | 100 | 75 | 50 | 60 | < |  | 4
|  | Droogte | Waterberging | Creëren van berging van neerslagwater in oppervlakte water (vervolgd door infiltratie) | Hoeveel m3 waterberging voor oppervlakte water is er? , waterberging oppervlakte water (norm afleiden van % van de neerslag) | m3 | 2 | 6 | 10 | 50 | > |  | 5
3 | d3 | Droogte | Neerslag berging met vegetatie | Creëren van lager gelegen onverharde delen in projectgebied, waar verharde oppervlakten op kunnen afwateren | Op hoeveel procent onverhard oppervlak kunnen verharde oppervlakten afwateren? | % | 10 | 35 | 75 | 30 | > |  | 6
|  | Wateroverlast | Voorkomen van overlast en schade | 80% van de neerslag op jaarbasis infiltreren | Hoeveel van de jaarlijkse neerslag wordt geïnfiltreerd? | % | 10 | 30 | 50 | 10 | > |  | 7

## VB_Wateroverlast_1
|  | Ga terug naar tabblad wateroverlast | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Voorkomen van wateroverlast en schade
Analyse vraag: | Hoeveel millimeter beschikbare ondergrondse en bovengrondse waterberging is er? (Gemeente geeft voorkeur ondergrond/bovengrond aan)
Doel: | Voldoende waterberging (ondergronds+bovengronds)
Voorbeelden:

## VB_Wateroverlast_2
|  | Ga terug naar tabblad wateroverlast | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Voorkomen van wateroverlast en schade
Analyse vraag: | Hoeveel hoogteverschil zit er tussen panden (dorpel)/objecten en straatpeil?
Doel: | Voldoende hoogteverschil tussen dorpel van woningen en straatpeil
Voorbeelden

## VB_Wateroverlast_3
|  | Ga terug naar tabblad wateroverlast | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Voorkomen van schade aan kritieke objecten en infrastructuur
Analyse vraag: | Hoeveel hoogteverschil zit er tussen panden (dorpel)/object en waterpeil?
Doel: | Voldoende hoogteverschil tussen objecten die droog dienen te blijven en waterpeil
Voorbeelden

## VB_Wateroverlast_4
|  | Ga terug naar tabblad wateroverlast | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Bereikbaarheid hoofdwegen garanderen (ambulances etc.)
Analyse vraag: | Wat is de maximale waterdiepte op hoofdwegen? (één rijstrook van de weg)
Doel: | Voorkomen dat bij een extreme bui (1/100) een te grote waterdiepte ontstaat op hoofdwegen.
Voorbeelden

## VB_Wateroverlast_5
|  | Ga terug naar tabblad wateroverlast | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Voorkomen van overlast en schade
Analyse vraag: | Welke snelheid heeft de leegloop van de berging?
Doel: | Waterberging met voldoende leegloop ten behoeve van de beschikbare berging van een vervolg bui
Voorbeelden

## VB_Wateroverlast_6
|  | Ga terug naar tabblad wateroverlast | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Vergroten ontwateringsdiepte
Analyse vraag: | Wat is de ontwateringsdiepte? In cm onder maaiveld
Doel: | Vergroten van de ontwateringsdiepte
Voorbeelden

## VB_Wateroverlast_7
|  | Ga terug naar tabblad wateroverlast | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Voorkomen van overlast en schade
Analyse vraag: | Bij welke herhalingstijd is er wateroverlast in de woningen?
Doel: | Vergroten van de herhalingstijd voor overlast in woningen
Voorbeelden

## VB_Wateroverlast_8
|  | Ga terug naar tabblad wateroverlast | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Voorkomen van overlast en schade
Analyse vraag: | Wat is de continue afvoercapaciteit? 60/75 liter per seconde per hectare
Doel: | Voldoende mogelijkheid voor afvoer van regenwater richting oppervlakte water
Voorbeelden

## VB_Hitte_1
|  | Ga terug naar tabblad Hitte | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Straten leefbaar/aantrekkelijk door beperken hitte
Analyse vraag: | Hoe veel schaduw valt op het gedeelte waar mensen lopen/zitten? (trottoir, bankjes)
Doel: | Creëren van schaduw op het gedeelte waar mensen lopen of zitten. Voorbeelden: Trottoir of bankjes
Voorbeelden

## VB_Hitte_2
|  | Ga terug naar tabblad Hitte | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Wijk leefbaar/aantrekkelijk
Analyse vraag: | Wat is de afstand tot een koele plek?
Doel: | Creëren van koele plek (supermarkt, park, winkelcentrum) bij niet halen van maximale afstand tot koele plek.
Voorbeelden

## VB_Hitte_3
|  | Ga terug naar tabblad Hitte | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Beperken hitte 's nachts
Analyse vraag: | Hoeveel percentage groen is er in het plangebied?
Doel: | Plaatsen van groen in plangebied ter bevordering van de afkoeling tijdens de nacht
Voorbeelden

## VB_Hitte_4
|  | Ga terug naar tabblad Hitte | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Beperken luchtkwaliteitsproblemen
Analyse vraag: | Is er rekening gehouden met de mogelijkheid tot verplaatsing van lucht?
Doel: | Creëren open ruimtes ten behoeve van ventilatiemogelijkheid
Voorbeelden

## VB_Hitte_5
|  | Ga terug naar tabblad Hitte | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Beperken waterkwaliteitsproblemen door hitte of hittemaatregelen
Analyse vraag: | Hoeveel toevoer van vers water vindt er plaats?
Doel: | Creëren van doorstroommogelijkheden in aanwezige oppervlakte water
Voorbeelden

## VB_Hitte_6
|  | Ga terug naar tabblad Hitte | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Beperking Hitte
Analyse vraag: | Hoeveel % minder verharding is er in nieuwe situatie t.o.v. oude situatie?
Doel: | Plaatsen van groen in plangebied en beperken van verharding; 10-15% minder verharding dan de oude situatie.
Voorbeelden

## VB_Hitte_7
|  | Ga terug naar tabblad Hitte | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Verbeteren waterkwaliteit/ beperking hitte
Analyse vraag: | Hoeveel percentage van het wateroppervlak is beschaduwd?
Doel: | Creëren van schaduw op oppervlakte water
Voorbeelden

## VB_Hitte_8
|  | Ga terug naar tabblad Hitte | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Groen in water (Werkend ecosysteem)
Analyse vraag: | N.t.b.
Doel: | Bevorderen van groei van waterplanten in oppervlaktewater
Voorbeelden

## VB_Hitte_9
|  | Ga terug naar tabblad Hitte | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Beperken albedo effect
Analyse vraag: | Wat is het gemiddelde reflectievermogen?
Doel: | Creëren van lichtgekleurde oppervlakte tov donker gekleurde oppervlakten
Voorbeelden

## VB_Droogte_1
|  | Ga terug naar tabblad Droogte | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | In droge en zeer droge jaren (minimaal) de peilfluctuatie van het grondwater niet verder toe te laten nemen ten opzichte van een gemiddeld jaar om schade aan vegetatie, infrastructuur en bebouwing te voorkomen
Analyse vraag: | Hoeveel neerslagwater wordt er op jaarbasis geborgen/geïnfiltreerd in de bodem?
Doel: | Creëren van berging voor neerslagwater in de bodem
Voorbeelden

## VB_Droogte_2
|  | Ga terug naar tabblad Droogte | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Vergroten infiltratie in de bodem
Analyse vraag: | Van welk deel van het oppervlak kan water in de bodem infiltreren?
Doel: | Creëren van berging voor neerslagwater in de bodem
Voorbeelden

## VB_Droogte_3
|  | Ga terug naar tabblad Droogte | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Waterberging
Analyse vraag: | Hoeveel % van de neerslag wordt afgevoerd via het regionaal watersysteem?
Doel: | Beperken van afvoer neerslagwater naar regionaal watersysteem
Voorbeelden

## VB_Droogte_4
|  | Ga terug naar tabblad Droogte | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Waterberging
Analyse vraag: | Hoeveel % van de neerslag wordt afgevoerd via het regionaal watersysteem?
Doel: | Beperken van afvoer neerslagwater naar regionaal watersysteem
Voorbeelden

## VB_Droogte_5
|  | Ga terug naar tabblad Droogte | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Waterberging
Analyse vraag: | Hoeveel m3 waterberging voor oppervlakte water is er? , waterberging oppervlakte water (norm afleiden van % van de neerslag)
Doel: | Creëren van berging van neerslagwater in oppervlakte water (vervolgd door infiltratie)
Voorbeelden

## VB_Droogte_6
|  | Ga terug naar tabblad Droogte | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Neerslag berging met vegetatie
Analyse vraag: | Op hoeveel procent onverhard oppervlak kunnen verharde oppervlakten afwateren?
Doel: | Creëren van lager gelegen onverharde delen in projectgebied, waar verharde oppervlakten op kunnen afwateren
Voorbeelden

## VB_Droogte_7
|  | Ga terug naar tabblad Droogte | Ga terug naar toets
Overstijgend doel: | Voorkomen van overlast en schade
Analyse vraag: | Hoeveel van de jaarlijkse neerslag wordt geïnfiltreerd?
Doel: | 80% van de neerslag op jaarbasis infiltreren
Voorbeelden